План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 410044, г. Саратов, ул. Мира 9В |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Г.Саратов |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административный |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ПАО Т Плюс» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1961 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подвал имеется |  |
| 1.10 | Наличие чердака | имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 1 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 580 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 580 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 3886 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | есть (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | В наличии |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | один (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | один |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Сталь, полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | имеется (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | имеется |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | В наличии |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | отсутствует |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 11.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10.10.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 14.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 01.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 03.04.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: январь 5 дней; (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: январь 4 дня (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: январь 1 день (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: январь 7 дней (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: февраль 2 дня _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: январь 6 дней; февраль 2 дня _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: декабрь 2 дня,январь 3 дня; февраль 4 дня _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: февраль 2 дня _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 243,79 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 180,105 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 101,910 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: _____________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: ____________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с верхней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 110 мм,50 мм,25мм,20 мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностароннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Тупиковое ГВС |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 110 мм,50 мм,25мм,20 мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Тупиковое ГВС |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях: - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 110 мм,50 мм,25мм,20 мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: односторонее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): теплообменник - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Тупиковое ГВС |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от котельной и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя .теплосчетчик не регистрирует, показание манометра 3.4 бар - расход теплоносителя 124 т в сутки - температура теплоносителя: Т1-77; Т 2- 66. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от котельной и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя .теплосчетчик не регистрирует, показание манометра 2.9 бар - расход теплоносителя 136 т в сутки - температура теплоносителя: Т1-78; Т 2- 66. |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Зависимые от котельной и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя .теплосчетчик не регистрирует, показание манометра 3.2 бар - расход теплоносителя 115 т в сутки - температура теплоносителя: Т1-63; Т 2- 52. |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: 28.05.2025 г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | с 13.05.2025 по 05.06.2025 |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.01.2025 по 31.12.2025 | Приказ № 6 от 09.01.2025 |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 04.04.2025 г. по 27.05.2025 г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 30.08.2025г. по 16.09.2025г |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Разработано от 23.01.2018 г. инструкция |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | ежемесячно |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | ежемесячно |  |
|  | Организация проведения отборов | Не проводится |  |
| 6.9. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: 28.05.2025 по 02.06.2025 |  |
| 6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Постоянно, инструкция разработана | 21.01.2018 г. |
|  | Разработка эксплктационных | План энергоэффективности, программа ЭЭ Разработана | Приказ № 135 от 20.12.2024 |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 28.05.2025г. по 31.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: 28.05.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: 28.05.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Не требуется |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | С 05.05. 2025 по 27.05.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Не требуется |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Не требуется |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Не требуется |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 01.05.2025 по 15.08.2025 г. | Акт от 26.04.2024 г. |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с 01.05.2025 г по 15.08.2025 г. | Акт от 06.06.2024 г. |